过程控制实验装置配置清单
	序号
	名 称
	功   能
	数量

	1
	设备框架
	不锈钢设备整体框架
	1

	2
	电加热常压锅炉
	不锈钢内胆加温筒和封闭式外循环不锈钢冷却夹套，220V供电
	1

	3
	储水箱
	带温度隔离功能的可互通循环的储水箱
	1

	4
	有机玻璃上小水箱
	尺寸不小于Φ200mmx400mm，壁厚不小于3mm
	1

	5
	有机玻璃中小水箱
	尺寸不小于Φ250mmx310mm，壁厚不小于3mm
	1

	6
	有机玻璃下小水箱
	尺寸不小于Φ250mmx220mm，壁厚不小于3mm
	1

	7
	强制对流热换热器
	带保温层的不锈钢外套
	1

	8
	水泵
	额定功率：90/70/50 W  
最高扬程不低于6m 
电源：220 VAC 
最大流量不低于3.8m3/h
	2

	9
	压力表
	测量范围：0～0.1MPa
	2

	10
	双金属温度计
	测量范围：0～100℃
精度：2.5级
	1

	11
	Pt100温度传感器
	分度号: Pt100
精度: B级
保护材质：304不锈钢
	2

	12
	热电偶温度传感器
	分度号:E
精度: 0.75%
保护材质：304不锈钢
	2

	13
	热电阻温度变送器
	输入：热电阻
输出信号:4～20mA DC
供电电源：24VDC
	2

	14
	温度变送器
	输入：热电偶
输出信号:4～20mA DC
供电电源：24VDC
	3

	15
	液位变送器
	量程范围：0-5kpa
输出：4～20mA+HART
带表头显示
	3

	16
	磁翻板液位计
锅炉液位
	测量介质：水
供电电源：24V DC
输出信号：4～20mA
	1

	17
	孔板流量计
	测量范围：0.2-1.2m3/h
	1

	
	
	测量范围：0～10.0KPa
输出信号：4～20mA+HART
供电电源:24VDC
	1

	18
	电磁流量计
	液晶显示带瞬时和累计流量
带4～20mA信号输出+RS485通讯协议
220V供电
	1

	19
	气动薄膜调节阀
	流量特性：等百分比
智能阀门定位器：siemns ZXP-16K
输入信号：4～20mA+HART
	1



控制台实验配置清单
	序号
	名   称
	功   能   型   号
	数量

	上位控制系统
	1
	实验控制操作台
	材质：碳钢喷塑
	1套

	
	2
	变频器
	配PN通讯卡
相数：单相
输入电压：AC200V-240V
额定功率：0.4kw
	1套

	
	3
	可编程的多回路过程控制器（智能仪表控制系统）
	浙江中控C7000或同级别产品
	1块

	
	4
	CPU模块（PLC控制系统）
	西门子PLC 1214C及以上产品
	1 台

	
	
	模拟量模块
	配套西门子模拟量IO模块。点数不少于AI4 + AQ2；直插式端子块
	1 台

	
	5
	DCS控制系统
	国内外主流厂家产品（如西门子、横河、霍尼韦尔、艾默生、和利时、中控技术等）
[bookmark: _GoBack]采用玻璃门工业标准控制柜
需要包含能满足上述过程控制实验装置的所有支撑硬件
采用全冗余配置（包含控制器模块、IO模块、交换机等）
提供所有常用类型的AI/AO/DI/DO模块每种至少一个
提供一套工程师站软件授权以及六套操作员站软件授权
提供工程师站和操作员站硬件
有必要的安全栅
	1套

	
	6
	MCGS组态软件
	教育版或专业版
	1套

	
	7
	RS232/485转换头
	
	1套

	
	8
	24V开关电源
	明纬或主流厂商产品
	1个

	
	9
	接头插座及连接导线
	可自锁紧
	1套

	
	10
	防干烧报警模块
	
	1套

	
	11
	单相调压模块
	
	1个

	
	12
	网线
	RJ45
	100m带水晶头

	软件配置
	13
	仪表系统组态
	浙江中控C7000或同级别产品
	1套

	
	14
	PLC1200系统组态
	西门子PLC 1214C及以上产品
	1套

	
	15
	PLC编程软件
	博途V16及以上版本
	1套

	附件配置
	16
	实验装置说明书
	
	7套

	
	17
	实验操作指导书
	
	7套

	
	18
	实验装置电气附件
	
	7套



能够完成的实训项目：
1. 阶跃响应测试法与对象参数辨识方法
2. DCS系统组态与监控操作
3. 一阶、二级系统动态特性测试
4. 简单控制系统接线
5. 串级控制系统接线
6. 智能控制器和DCS系统进行控制组态与控制回路组态与投运、参数整定
7. 解耦控制
8. 故障测试与排故
9. 用真实DCS系统对所带对象进行控制。
10. 聚合反应釜DCS控制系统设计
11. 汽提塔的DCS控制系统设计
12. 锅炉汽包水位DCS控制系统设计
13. 锅炉过热蒸汽温度控制系统DCS设计
14. 原油蒸馏装置加热炉DCS控制系统设计与组态
15. 化工反应釜DCS控制系统设计
16. 乙酸乙酯装置DCS控制系统设计
17. 基于水箱多回路DCS控制系统设计
18. 原油常压蒸馏塔DCS控制系统设计
